| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

泉州市工业重点行业消防专项检查对照表

被查单位：                                                                                 检查时间：  年   月   日

| 检查项目 | 检查要点 | 存在的问题 | 整改期限 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业消防安全责任落实情况 | 企业是否落实消防安全主体责任，明确逐级和岗位消防安全职责，确定消防安全责任人。 |  |  |  |
|  | 对承包、租赁或委托经营管理的企业，当事人是否在订立的合同中依照有关规定明确各方消防安全责任。 |  |  |  |
|  | 是否为单位消防安全提供经费和组织保障。 |  |  |  |
| 消防安全管理制度建立落实情况 | 是否制定用电用油用气安全管理制度、消防设施器材维护保养管理制度、员工消防安全教育培训制度、灭火和应急疏散预案演练制度等，并按要求建立档案台帐。 |  |  |  |
|  | 是否规范用火、用电、用气、用油安全管理，制定落实动火审批制度，电、气焊等特殊工种人员是否持证上岗资格，是否掌握火灾预防、扑救措施。 |  |  |  |
|  | 是否在员工中组织开展消防安全培训，每年至少组织一次消防安全灭火和应急疏散演练。 |  |  |  |
|  | 采用用气设备和管道的设置和管理是否符合国家规范标准。 |  |  |  |
|  | 企业厂房、库房、员工宿舍是否违规采用易燃可燃材料装修，装修隔断是否影响消防设施使用和疏散。 |  |  |  |
| 日常消防安全管理落实情况 | 是否组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。 |  |  |  |
|  | 是否组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标准的维护保养，确保其完好有效。 |  |  |  |
|  | 电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 |  |  |  |
|  | 消防车道、疏散通道和安全出口是否保持畅通。 |  |  |  |
|  | 消防安全重点部位、易燃易爆危险品是否明确责任人员管理，设立标识牌，制定应急处置和预案。 |  |  |  |
|  | 是否存在“三合一”问题，核查生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内；生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准。 |  |  |  |
|  | 是否根据实际需要建立微型消防站，火灾危险性大、距离消防救援队较远的大型工业企业（从业人员X≥1000人，营业收入≥4亿元）是否依法设立专职消防队 |  |  |  |

检查人（签名）：

被检查单位负责人（签名）：