## 学校卫生教学环境
学校卫生教学环境监测结果汇总表
单位名称 | 检查内容是否符合学校卫生监督要求 |  |  |  | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚
| 两种高度课桌椅 | 教室采光 | 课桌面照度 | 黑板照度
仙塘小学 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否
泉州市实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否
亭店小学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否
泉州市通政中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
金浦小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区培新中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区第三实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
新步小学 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否
中山陶英小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市第七中学（城南校区） | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区第三中心小学玉霞校区 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否
鲤城区开智学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
新育幼儿园 | 合理缺项 | 是 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否
汉唐艺术双语幼儿园 | 合理缺项 | 是 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否
鲤城区机关幼儿园 | 合理缺项 | 是 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否
泉州鲤城童心幼儿园 | 合理缺项 | 是 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否
泉州东红幼儿园 | 合理缺项 | 是 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否
泉州市鲤城区明德教育培训中心 | 合理缺项 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区温陵书院培训学校 | 合理缺项 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区学而思教育培训中心 | 合理缺项 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区快乐学习教育培训学校 | 合理缺项 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区贝斯特美语学校 | 合理缺项 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否

## 学校卫生传染病与常见病防控
学校卫生传染病与常见病防控监测结果汇总表
单位名称 | 检查内容是否符合学校卫生监督要求 | [6 empty] | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚
| 有专人负责疫情报告 | 有晨检记录 | 有因病缺勤病因追查与登记记录 | 有新生入学接种证查验登记 | 有突发公共卫生事件应急预案 | 建立学生健康体检档案 | 每年实施一次学生健康体检
仙塘小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
亭店小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市通政中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
金浦小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区培新中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区第三实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
新步小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
中山陶英小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市第七中学 | 是 | 是 | 是 | 合理缺项 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区第三中心小学玉霞校区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区开智学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否

## 学校二次供水卫生
学校二次供水卫生监测结果汇总表
单位名称 | 检查内容是否符合学校卫生监督要求 | [7 empty] | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 游离余氯 | 总大肠杆菌群 | 菌落总数
泉州第一中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市通政中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州外国语中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州华侨职业中专学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州科技中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市培元中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州师院软件学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市第七中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
汉唐艺术双语幼儿园 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州师范学院附属幼儿园 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否