## 二次供水单位随机监督检查
2022年鲤城区二次供水单位随机监督检查结果公示
单位名称 | 检查内容是否符合相关卫生监督要求 | [6 empty] | 是否责令 限期改进 | 是否行政处罚
| 持有效卫 生许可证 | 持有效体检 合格证明 | 供管水人 员经卫生 知识培训 | 集中式饮用 水水源卫生 防护符合卫 生要求 | 供水水质 消毒符合 要求 | 开展水质 自检 | 使用的涉 水产品持 有效卫生 许可批件
福建省创生物业管理有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州茂诚置业有限公司鲤城分公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市新天商业管理有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州中医联合医院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
福建医科大学附属二院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市第一医院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州鲤城兴贤医院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
湖美之星精品酒店 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州长城戴斯酒店管理有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
尚客优酒店 (丽都之春宾馆) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区鑫鸿昌酒店 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
锦江之星旅馆有限公司 泉州温陵北路分公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
上海锦江国际旅馆投资有限公司 泉州鲤城新华北路分公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
州瑞舍酒店有限公司 鲤城区浮桥分店 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州金桥酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市易居商务酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
舒曼酒店 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
好运来商务酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市鲤城区八零九零 酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
光明酒店管理有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区福临酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市鲤城区金都宾馆 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州鲤城笋江商务宾馆 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州市鲤城江南宜家商务酒店 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区茶苑商务酒店 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
东南半岛（福建）酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州艾弗城市酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
鲤城区利芳旅馆 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
泉州金骏大酒店有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
湖景花园 （福建南方物业管理有限公司） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
名城大厦 （泉州宏思物业服务有限公司） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
名都大厦 （厦门市厚德行物业有限公司泉州分公司） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
联泰第一城 （泉州迎宾物业管理有限公司） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否
百佳酒店 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否

## 二次供水水质随机监督抽检
2022年鲤城区二次供水水质随机监督抽检结果公示
单位名称 | 检测项目 | [6 empty] | 是否责令 限期改进 | 是否行政处罚
| 检测物品 | 色度 | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 消毒剂余量
| 标准 GB5749- 2006 | 15 | ≤1 | 无异臭、异 味 | 无 | 6.5~ 8.5 | 二氧化氯≧0.1(mg/L); 游离氯≧0.3(ng/L)
福建省创生物业管理有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 是 | 是
泉州茂诚置业有限公司鲤城分公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 是 | 是
泉州市新天商业管理有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州中医联合医院 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
福建医科大学附属二院 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州市第一医院 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州鲤城兴贤医院 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
湖美之星精品酒店 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州长城戴斯酒店管理有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
尚客优酒店 (丽都之春宾馆) | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
鲤城区鑫鸿昌酒店 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
锦江之星旅馆有限公司 泉州温陵北路分公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
上海锦江国际旅馆投资有限公司 泉州鲤城新华北路分公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
州瑞舍酒店有限公司 鲤城区浮桥分店 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州金桥酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州市易居商务酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
舒曼酒店 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
好运来商务酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州市鲤城区八零九零 酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
光明酒店管理有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
鲤城区福临酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 是 | 是
泉州市鲤城区金都宾馆 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州鲤城笋江商务宾馆 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州市鲤城江南宜家商务酒店 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 是 | 是
鲤城区茶苑商务酒店 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 是 | 是
东南半岛（福建）酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州艾弗城市酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
鲤城区利芳旅馆 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
泉州金骏大酒店有限公司 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
湖景花园 （福建南方物业管理有限公司） | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
名城大厦 （泉州宏思物业服务有限公司） | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
名都大厦 （厦门市厚德行物业有限公司 泉州分公司） | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
联泰第一城 （泉州迎宾物业管理有限公司） | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否
百佳酒店 | 出厂水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否

## 涉水产品生产企业随机监督检查
2022年鲤城区涉水产品生产企业随机监督检查结果公示
单位名称 | 检查内容是否符合相关卫生监督要求 |  |  |  |  | 是否责令限期改正 | 是否行政处罚
| 生产企业名称是否与批件相符 | 生产企业注册地址是否与批件相符 | 生产企业实际生产地址是否与批件相符 | 产品项目是否与批件相符 | 产品标签说明书是否符合《健康相关产品命名规定》有关要求
福建美固净化设备有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否